Znak: RGK.271.09.2015						Szydłów, 8 kwietnia 2015

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawę materiałów instalacyjnych na budowę wodociągu w Potoku i Szydłowie”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Gmina Szydłów na podst. art. 38, ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

- Czy Zamawiający zapewnia we własnym zakresie rozładunek materiałów przy dostawie, czy rozładunek jest po stronie Wykonawcy?

- Jakie materiały?

Zadanie - Potok (Wymysłów, Księża Niwa, Kamienna Góra)

1. Poz.2 - Nawiertka DN 80/ 1 1/4″ - żeliwo szare czy sferoidalne?

2. Poz. 29 - Łuk segmentowy PCV o 110 SDR26, 45° - jaka ilość?

3. Poz. 33-35 – Nawiertki z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

4. Poz. 34 – Jaka ilość nawiertek DN 225/1 1/4″?

5. Poz. 38-39 i 42– zasuwy z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

6. Poz. 42 i 43 – Jaka ilość zasuw oraz obudów?

7. Poz. 44 – Skrzynka żeliwna uliczna typ B to skrzynka średnia czy duża?

8. Poz. 47-50 – Trójniki i króćce FW z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

9. Poz. 53 – Króciec FF z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

10. Poz. 64 – Jaka ilość nypla mosiężnego?

Zadanie – Hydrofornia

1. Poz. 14 – Nawiertka z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

2. Poz. 25 - Skrzynka żeliwna uliczna typ B to skrzynka średnia czy duża?

3. Poz. 30 – Co to za zawór żeliwny?

Zadanie - ul. Wschodnia

1. Poz. 6-7 – Nawiertki z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

2. Poz. 9 – Co to za zasuwa 1 1/2” ?

3. Poz. 11 – Zasuwa z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

4. Poz. 14 - Skrzynka żeliwna uliczna typ B to skrzynka średnia czy duża?

5. Poz. 17 – Trójnik z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

6. Poz. 26 – Czy chodzi o zwężkę FFR 80/50? Żeliwo szare czy sferoidalne?

7. Poz. 28 - Czy chodzi o króciec FF 80 L300? Żeliwo szare czy sferoidalne?

Odpowiedź:

- Rozładunek po stronie wykonawcy, rury na zadanie - Potok (Wymysłów, Księża Niwa, Kamienna Góra) – rozładunek w Potoku. Pozostałe materiały na terenie zaplecza Urzędu Gminy w Szydłowie.

- Materiały:

Zadanie - Potok (Wymysłów, Księża Niwa, Kamienna Góra)

1. Poz.2 - Nawiertka DN 80/ 1 1/4″ - żeliwo sferoidalne

2. Poz. 29 - Łuk segmentowy PCV o 110 SDR26, 45° - 8 szt

3. Poz. 33-35 – Nawiertki z żeliwa sferoidalnego

4. Poz. 34 –nawiertki DN 225/1 1/4″  - szt. 1

5. Poz. 38-39 i 42– zasuwy z żeliwa sferoidalnego

6. Poz. 42 i 43 –zasuwy oraz obudowy – 0 szt.

7. Poz. 44 – Skrzynka żeliwna uliczna typ B to skrzynka średnia

8. Poz. 47-50 – Trójniki i króćce FW z żeliwa sferoidalnego

9. Poz. 53 – Króciec FF z żeliwa sferoidalnego

10. Poz. 64 –nypel mosiężny – 0 szt

Zadanie – Hydrofornia

1. Poz. 14 – Nawiertka z żeliwa sferoidalnego

2. Poz. 25 - Skrzynka żeliwna uliczna typ B to skrzynka średnia

3. Poz. 30 –zawór żeliwny przelotowy (grzybkowy)

Zadanie - ul. Wschodnia

1. Poz. 6-7 – Nawiertki z żeliwa sferoidalnego

2. Poz. 9 –zasuwa 1 1/2” miękka gwintowana

3. Poz. 11 – Zasuwa z żeliwa sferoidalnego

4. Poz. 14 - Skrzynka żeliwna uliczna typ B to skrzynka średnia

5. Poz. 17 – Trójnik z żeliwa sferoidalnego

6. Poz. 26 –Zwężka FFR 80/50 z kołnierzem z gwintem 50/40, Żeliwo sferoidalne

7. Poz. 28 - Króciec FF 80 L300, Żeliwo sferoidalne