Szydłów, dnia 04.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Zdrowia w Szydłowie i Ośrodka Zdrowia w Potoku”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia, punkt 3 Sprzęt serwerowy

W związku z rozeznaniem rynku i trudnością w znalezieniu wśród obecnie oferowanego sprzętu spełniającego jednocześnie wszystkie wymagania, a ujętego w podpunkcie 3.3 System Pamięci Masowej NAS prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza, któreś z poniższych rozwiązań:

a) zastosowanie urządzenia, którego prędkość taktowania procesora osiąga wymaganą przez Zamawiającego wartość ale w trybie "burst up”, a gwarancja na dyski wynosi 24 miesiące przy zachowaniu pozostałych warunków

b) zastosowanie urządzenia o wolniejszym taktowaniu procesora, którego gwarancja producenta wynosi 24 miesiące oraz gwarancja na dyski wynosi 24 miesiące przy zachowaniu pozostałych warunków

c) zastosowanie urządzenia o liczbie rdzeni 2, którego gwarancja producenta wynosi 24 miesiące oraz gwarancja na dyski wynosi 24 miesiące przy zachowaniu pozostałych warunków

Jeśli tak to prosimy o wskazanie, które z powyższych rozwiązań są dopuszczalne przez Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, żadnego z powyższych rozwiązań prosimy o wskazanie producentów, którzy dostarczają w chwili obecnej urządzenia spełniające jednocześnie wszystkie ze wskazanych wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż to opisane w SIWZ.

Producenci dostarczający aktualnie urządzenia NAS o parametrach równych bądź wyższych niż te opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to np.: QNAP, Netgear,  Synology, natomiast firma Toshiba dostarcza aktualnie dyski twarde do urządzeń NAS z rękojmią 36 miesięcy

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia, punkt 3 Sprzęt serwerowy podpunkt.3.4 pozycja "Licencje dostępowe zdalne - Licencje dostępowe zdalne w celu podłączenia do systemu – licencja na 5 urządzeń logujących się zdalnie do serwera produkcyjnego." W podpunkcie 3.1 Zamawiający określa, że: „ W przypadku awarii serwera podstawowego będzie możliwe (przy zachowaniu poprawności procedury synchronizacji) przełączenie na serwer zapasowy”. W naszym rozumieniu oznacza to, że serwer zapasowy stanie się serwerem produkcyjny. Pytanie więc brzmi czy serwer zapasowy także ma dysponować licencją na 5 urządzeń logujących się zdalnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia minimum dwóch pakietów (5 licencji dostępowych).

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, modyfikacji ulega:

- treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.”

„Nie otwierać przed 07.06.2018 r. godz. 10:15”

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - 1  Ofertę należy złożyć w SPZOZ – Ośrodek Zdrowia w Potoku, Potok 99, 28-225 Szydłów, w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 10:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1	Oferty zostaną otwarte w miejscu ich  składania w dniu 07.06.2018 r. godz. 10:15.

Dyrektor

/-/ Wojciech Staak