Znak: RGK.271.19.2014						Szydłów, 11 czerwca 2014

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Gmina Szydłów na podst. art. 38, ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

- Z jakiego materiału należy wykonać podokienniki – poz. 28?

- Z jakiego materiału należy wykonać kratę na kanał – poz. 51?

- Z jakiego materiału należy wykonać przewód dymowy – poz.68?

- Z jakiego materiału należy wykonać okap nad grillem – poz. 69?

- Z jakiego materiału należy wykonać grill – poz. 71?

- SIWZ przewiduje wymianę w budynku gospodarczym instalacji elektrycznej i odgromowej, natomiast przedmiar nie przewiduje wykonania tych robót. Czy należy wycenić te prace?

Odpowiedź:

- Podokienniki drewniane lub drewnopodobne z płyty MDF, długość - wg projektu, szerokość – 25cm,

- Krata stalowa,

- Zgodnie z opisem projektu – str. 26

- Zgodnie z opisem projektu – str. 26 i rys. 3 i 4,

- Zgodnie z opisem projektu – str. 26

- Wymiana pokrycia dachowego oraz rozbiórka elementów wewnątrz budynku wymusza wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej.

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia, stąd należy wycenić w/w elementy na podstawie projektu.