Szydłów, dnia 26.10.2020r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ:

Pytania:

Dotyczy zadania nr 1.

- Czy wyceniane urządzenia instalacji CCTV mają być integrowane ze względu na podanie konkretnego producenta w punkcie 5.9.1. "Okablowanie systemu" czy możemy zastosować dowolnego producenta?

- Dotyczy zadania nr 3.

Czy system monitoringu składający się z 3 kamer mobilnych bezprzewodowych będzie obsługiwany przez operatora? W obmiarze pojawił się zapis dotyczący panelu sterującego, co sugeruje obecność operatora.

Dotyczy zadania nr 2.

- Ławka z oparciem, stoły piknikowe - siedzisko z drewna naturalnego - prosimy o określenie rodzaju drewna.

- Kosze na śmieci, słupki INFO - w opisie projektu wskazano wykonanie okładzin z modrzewia syberyjskiego, natomiast na rysunkach projektowych ze świerka lub sosny. Jakie drewno należy przyjąć do oferty?

- Ile sztuk stojaków rowerowych U-kształtnych składa się na 1 kpl? Czy 1 kpl w pozycji kosztorysowej oznacza 1 sztukę stojaka?

- Zwracam się z wnioskiem o publikację dokumentacji fotograficznej obiektów przewidzianych do rozbiórek : osadniki, budynek przepompowni, budynek oczyszczalni głównej, przepompownia osadu, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny R2. Z uwagi na brak rysunkowego projektu rozbiórek (w dokumentacji załączono jedynie opis), fotografie są niezbędne do prawidłowej wyceny prac.

Odpowiedzi:

- Należy zastosować urządzenia instalacji CCTV o parametrach nie gorszych niż te, które przewiduje dokumentacja techniczna.

- Nie, projektuje się monitoring z rejestratorem zapisu - zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.

- Ławki, stoły piknikowe z modrzewia syberyjskiego – zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.

- Kosze na śmieci słupki INFO z modrzewia syberyjskiego - zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.

- Jeden komplet to 10 szt stojaków rowerowych.

- Zgodnie z zapisem 3.10. SIWZ Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej, aby zdobyć wszelkie informacje potrzebne do przygotowania oferty.